[image: image1.jpg]LOMA
EAAHNON
TTPOXKONON





[image: image2.jpg]



Προσκοπικό Κέντρο Λιβάδι
Αντιμετώπισεις πυρκιαγιάς 
[image: image3.png]&

Hewna |
o€ apopd

MNPOZEXE / MPOZEXE
TIKANEIZ / T'YPQ ZOY




Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου
Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Πυρκαγιών
του Προσκοπικού Κέντρου Λιβάδι έχει διάρκεια δύο (2) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
…… / …… / 2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Συντάκτης : Θεόδωρος Μητρόπουλος   Αρχηγός Προσκοπικού Κέντρου Λιβάδι
Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :
1. Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας "Ξενοκράτης" Υ. Α. 1299/2003 - ΦΕΚ 423/Β/7-4-2003
2. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών "Ιόλαος" - 4η Έκδοση 2019
3. "Πυροπροστασία κατασκηνώσεων – παιδικών εξοχών" Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.66418 Φ.701.2/21.10.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη
4. Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Σκοπός του παρόντος Σχεδίου, είναι να παρέχει στα Στελέχη του Κέντρου, τους Αρχηγούς των Προσκοπικών κατασκηνώσεων, τους Υπεύθυνους των ιδιωτικών εκδηλώσεων και γενικότερα στους διαμένοντες στο Προσκοπικό Κέντρο Λιβάδι, ένα σύντομο εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών, το οποίο θα καθορίσει με κατανοητό και περιγραφικό τρόπο, τις ενέργειες και τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλιστεί ιεραρχικά η προστασία :
· της ζωής και της υγείας των διαμενόντων
· του φυσικού περιβάλλοντος
· των υποδομών του Κέντρου
· των υλικών
Η διαχείριση των έκτακτων αυτών γεγονότων θα πρέπει να γίνεται με βάση τις διατάξεις των σχετικών νόμων του Ελληνικού Κράτους και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων φορέων όπως, της Πυροσβεστικής, της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του Δήμου Θέρμης. Είναι δε αυτονόητο ότι οι οδηγίες των αρχών, υπερτερούν αυτές του Κέντρου.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά την Αντιπυρική Περίοδο :
· Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
· Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές
· Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια
· Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα
· Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, ιδιαίτερα από γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
· Δεν προβαίνουμε σε χρήση πυροτεχνημάτων
· Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας υψηλό τον κίνδυνο ανάφλεξης
· Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων μηχανημάτων και οχημάτων, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
· Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου
Εσωτερικός Κανονισμός :
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Π.Κ.Α.Α., απαγορεύεται ρητά σε όλη την διάρκεια του έτους :
· το άναμμα φωτιάς και κάθε ενέργεια πρόκλησης πυρκαγιάς
· το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους και υπαίθριους χώρους.
Περιβαλλοντικά Δεδομένα :
Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Λιβαδίου, κυριαρχείται από δάσος Οξιές , Πεύκα και  , με υποβλάστηση από αείφυλλους θάμνους, και επιεδάφιο ξηροφυλλοτάπητα ο οποίος διαμορφώνεται από την συσσώρευση βιομάζας πευκοβελόνων. Η δασική αυτή σύνθεση, με τα δύο κύρια φυτικά είδη να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ρητινών και αιθέριων ελαίων, σε συνδυασμό με τις ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες, διαμορφώνουν ένα κλασσικό μεσογειακό, αλλά και εξαιρετικά εύφλεκτο, περιβάλλον.
Παρά όμως το ότι το περιβάλλον διαθέτει τα βασικά στοιχεία ανάφλεξης μιας πυρκαγιάς, θα διαπιστώσουμε ότι στατιστικά, οι κύριες αιτίες της προέρχονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία από τον ανθρώπινο παράγοντα, την αμέλεια, σε ποσοστό 35% και την πρόθεση εμπρησμού, με 25%. Συνεπώς οι ενέργειες μας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό,
αυτές που θα προφυλάξουν ή θα θέσουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές και το δάσος, σε μια μάλιστα περιοχή που έχει πρόσφατα υποφέρει από μεγάλες καταστροφές.
Κλιματικά Δεδομένα :
Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι άνεμοι που επικρατούν κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, διαμορφώνουν το ξηροθερμικό κλίμα μεσογειακού τύπου.
Στην ευρύτερη περιοχή του Λιβαδίου, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που αντλήθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι κλιματολογικές συνθήκες κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα δεδομένα :
	Μήνας
	Υψηλότερη Θερμοκρασία
Cο
	Μηνιαία Βροχόπτωση
mm
	Ένταση Ανέμου B
	Κατεύθυνση ανέμου

	Ιούλιος
	35,5
	6,4
	3 – 8
	Βορειοδυτικός

	Αύγουστος
	33
	2,4
	3 – 7
	Βορειοδυτικός


Αρχές Αντιμετώπισης Πυρκαγιών :
· Η έγκαιρη αντίδραση προλαμβάνει την καταστροφή. Από την στιγμή ανάφλεξης, έχουμε χρόνο 15 – 30 λεπτά πριν χάσουμε τον έλεγχο της κατάστασης.
· Αντιμετωπίζουμε πάντα το γεγονός με ψυχραιμία και ενεργοποιούμαστε άμεσα για την αντιμετώπιση του. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες  του παρόντος σχεδίου ή αυτές των επίσημων φορέων (πυροσβεστική, αστυνομία, κ.α.).
· Το φαινόμενο της φωτιάς είναι πολύ απρόβλεπτο και αλλάζει με τη φορά του ανέμου.
· Κατά την προσπάθεια πυρόσβεσης προσέχουμε ο άνεμος να φυσάει στην πλάτη μας.
· Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα παράγωγα αέρια της φωτιάς και αποτελεί βασική αιτία θανάτου σε πυρκαγιές. Με μέγιστη έκθεση μόλις 30’’ ο άνθρωπος καταβάλλεται. Μέσα, όπως, βρεγμένες πετσέτες, κουβέρτες, ιατρικές μάσκες, κτλ. δεν εμποδίζουν το μονοξείδιο του άνθρακα, να εισέλθει στον οργανισμό.
· Πάντα να βρισκόμαστε σε μικρές ομάδες ώστε να μας δει κάποιος, στην περίπτωση που χάσουμε τις αισθήσεις μας.
· Δεν είμαστε επαγγελματίες πυροσβέστες, αλλά εθελοντές. Πρέπει να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητες μας.
· Στην περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος, καλείται βοήθεια σύμφωνα με τον πίνακα τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης.
· Αν δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο χώρο και η φωτιά είναι περιορισμένης έκτασης, τα Ενήλικα Στελέχη και το λοιπό προσωπικό, συγκροτούν ομάδες πυρόσβεσης για την καταστολή ή τον περιορισμό της φωτιάς, κάνοντας χρήση του πλησιέστερου
πυροσβεστικού σημείου.
· Ταυτόχρονα με την προσπάθεια πυρόσβεσης ενεργοποιείται η διαδικασία
συγκέντρωσης στους προκαθορισμένους χώρους.
· Αν η φωτιά είναι τέτοιων διαστάσεων που δεν είναι δυνατή η καταστολή της με τα συμβατικά μέσα, τότε καλείται άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η διαδικασία εκκένωσης του Προσκοπικού Κέντρου.

Αρχηγός Π.Κ.Α.Α.
· Φροντίζει για την θεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Πυρκαγιών
· Διενεργεί την ετήσια άσκηση ετοιμότητας
· Παρέχει τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα
· Φροντίζει για την μείωση των κινδύνων, όπως αυτοί αναλύονται στον Πίνακα Εκτίμησης Κινδύνων
· Ενημερώνεται από τον Χάρτη Ημερήσιας Πρόβλεψης Πυρκαγιάς ,όπως αυτός
παρουσιάζεται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Π., όπως επίσης για τις καιρικές συνθήκες και την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, από τον ιστότοπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
· Επιτηρεί τις ενέργειες των διαμενόντων
Υπαρχηγός Τεχνικής Υποστήριξης Π.Κ.Α.Α.
· Οργανώνει την συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων
· Οργανώνει την ετήσια αποψίλωση του χώρου
· Φροντίζει για την απάλειψη κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς (συντήρηση εξοπλισμού, κ.α.)
· Αναστέλλει τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο
· Επιτηρεί τις ενέργειες των διαμενόντων
Υπαρχηγός Οργάνωσης Π.Κ.Α.Α.
· Ενημερώνει τους αρχηγούς των Προσκοπικών τμημάτων ή των ιδιωτικών φορέων για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών
· Τηρεί Βιβλίο Συμβάντων
· Επιτηρεί τις ενέργειες των διαμενόντων
Αρχηγός Προσκοπικής Κατασκήνωσης / Ιδιωτικής Εκδήλωσης
· Έχει καλή γνώση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του
· Οργανώνει τις απαιτούμενες υποομάδες ή καθορίζει υπευθύνους
· Έχει την ικανότητα να αξιολογεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να κατευθύνει με ψυχραιμία την ομάδα
· Ενημερώνεται από τον Χάρτη Ημερήσιας Πρόβλεψης Πυρκαγιάς ,όπως αυτός
παρουσιάζεται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Π., όπως επίσης για τις καιρικές συνθήκες και την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, από τον ιστότοπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
· Επιτηρεί τις ενέργειες των μελών της ομάδας του
Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης Πυρκαγιών
· Υπεύθυνος Συντονισμού Μετακίνησης
· Είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση του συνόλου των μελών της ομάδας του
· Ειδοποιεί τον αρχηγό / υπεύθυνο σε περίπτωση που υπάρχουν αγνοούμενοι
· Έχει καλή γνώση των σημείων συγκέντρωσης και των διόδων διαφυγής
· Υπεύθυνος Α΄ βοηθειών
· Είναι υπεύθυνος για την παροχή Α΄ βοηθειών
· Υπεύθυνος Πυρόσβεσης
· Έχει καλή γνώση των κανόνων πυρόσβεσης
· Έχει καλή γνώση των σημείων πυρόσβεσης και των παρεχόμενων μέσων
· Είναι ικανός να χειριστεί τα μέσα πυρόσβεσης
· Αναλαμβάνει την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αν αυτό είναι εφικτό και χωρίς κίνδυνο της προσωπικής του ακεραιότητας, χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα και έως ότου αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο Αρχηγός της Προσκοπικής κατασκήνωσης ή ο Υπεύθυνος της ιδιωτικής εκδήλωσης,
πριν την έναρξη της δράσης :
· Ορίζει υπευθύνους για την Μετακίνηση, την Παροχή Α' βοηθειών και την Πυρόσβεση.
· Ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και επισημαίνει, σε μια σύντομη περιοδεία στον χώρο, τα σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. Ξέσπασμα φωτιάς
· Ο πρώτος παρατηρητής που αντιλαμβάνεται το γεγονός, ειδοποιεί άμεσα τον Αρχηγό του τμήματος του ή τον Υπεύθυνο της εκδήλωσης
· Αναφέρει περιληπτικά το γεγονός, την τοποθεσία, ενημερώνει για την ύπαρξη
τραυματιών και αν γνωρίζει την προέλευση της πυρκαγιάς, όπως π.χ. από καύση στερεών υλικών (ξύλο, χαρτί, κ.α.), βραχυκύκλωμα, υγρά καύσιμα, φιάλη αερίου, κ.α.
2. Επίπεδα αντίδρασης / κινδύνου
Υπεύθυνος ενεργοποίησης των επιπέδων αντίδρασης / κινδύνου είναι ο Αρχηγός του Προσκοπικού Κέντρου ή κατά την απουσία του, ιεραρχικά οι Υπαρχηγοί και τέλος ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης ή ο Υπεύθυνος της Εκδήλωσης.
Πράσινος Συναγερμός
Κατάσταση : Φυσιολογικές συνθήκες / Περιστατικό πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.
· Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία, κ.α.)
· Ενημερώνονται οι Υπαρχηγοί του Προσκοπικού Κέντρου και ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης ή ο Υπεύθυνος της Εκδήλωσης.
Κίτρινος Συναγερμός
Κατάσταση : Ετοιμότητα / Περιστατικό πυρκαγιάς κοντά στο Προσκοπικό Κέντρο.
· Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία, κ.α.)
· Εκτίμηση της έντασης και φοράς του ανέμου
· Ειδοποιούνται οι Υπεύθυνοι Ομάδων από τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης ή τον Υπεύθυνο της Εκδήλωσης.
· Οι Υπεύθυνοι Ομάδων ελέγχουν τον εξοπλισμό και κάνουν τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Πορτοκαλί Συναγερμός
Κατάσταση : Υπάρχει κίνδυνος - όχι άμεσος / Περιστατικό πυρκαγιάς πολύ κοντά στο Προσκοπικό Κέντρο ή στον εσωτερικό χώρο - είναι υπό έλεγχο.
· Σήμανση συναγερμού
· Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία, κ.α.)
· Εκτίμηση της έντασης και φοράς του ανέμου
· Εκτίμηση του είδους και του μεγέθους της φωτιάς
· Εκτίμηση κινδύνου από ανάφλεξη άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται κοντά
· Εξετάζεται η μερική ή ολική διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, λαμβάνοντας υπόψη το αν υπάρχουν συνθήκες χαμηλής ορατότητας (πολύ καπνός / νύκτα) και αν η εστία της πυρκαγιάς είναι κοντά στον ηλεκτρικό πίνακα ή προκλήθηκε από αυτόν.
· Ενεργοποίηση των Ομάδων από τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης ή τον Υπεύθυνο της Εκδήλωσης.
· Οι Υπεύθυνοι Ομάδων παίρνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και συγκεντρώνουν την ομάδα τους.
· Η Ομάδα Συγκέντρωσης οδηγεί τους διαμένοντες στο προκαθορισμένο Σημείο Συγκέντρωσης
· Η Ομάδα Πυρόσβεσης επιχειρεί να περιορίσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς ή και να επιτύχει την κατάσβεση της.
Κόκκινος Συναγερμός
Κατάσταση : Άμεσος κίνδυνος .
· Σήμανση συναγερμού
· Εκτίμηση της έντασης και φοράς του ανέμου
· Άμεση ενεργοποίηση των Ομάδων από τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης ή τον Υπεύθυνο της Εκδήλωσης.
· Άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία, κ.α.)
· Άμεση επικοινωνία για τα μεταφορικά μέσα που θα έρθουν να παραλάβουν τους κατασκηνωτές και τα Στελέχη.
· Εφαρμόζεται το σχέδιο εκκένωσης. Σε αυτό το επίπεδο τίθεται η κατασκήνωση και σε περίπτωση εντολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία, κ.α.)
3. Σήμανση συναγερμού
Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αν αποτύχει ο εναλλακτικός τρόπος ενεργοποίησης από την μπαταρία του συστήματος, χρησιμοποιούνται κόρνες αερίου μιας χρήσης.
4. Ενεργοποίηση ομάδων
Για τον υπεύθυνο κάθε ομάδας, υπάρχει στο Αρχηγείο ειδικός σάκος που λαμβάνει με την ενεργοποίηση της Ομάδας και περιλαμβάνει :
Ανακλαστικό γιλέκο σήμανσης Μάσκα σκόνης
Μάσκα ματιών Γάντια εργασίας Σφυρίχτρα
Φακός
Πλέον αυτών, υπάρχει διαθέσιμο Φαρμακείο σε περίπτωση πυρκαγιάς, το οποίο διαθέτει : Μόνιμα Υλικά :
Ψαλίδι
2 Λαβίδες
2 Τσιμπιδάκια Θερμόμετρο Κουβέρτες
Αναλώσιμα :
Γάζες διαφόρων μεγεθών Επιθέματα
Οφθαλμικά επιθέματα Αυτοκόλλητα επιθέματα
Κυλινδρικούς επιδέσμους διαφόρων μεγεθών Τριγωνικούς επιδέσμους
Γάζες για εγκαύματα Αλοιφές για εγκαύματα Γάντια μιας χρήσης
Λευκοπλάστ Αντισηπτικό
Panadol, Ασπιρίνες, Calpol για παιδιά ιών
Ενέργειες Υπευθύνων
Αρχηγός Προσκοπικού Κέντρου
/ Αρχηγός Προσκοπικής Κατασκήνωσης / Υπεύθυνος Ιδιωτικής Εκδήλωσης
· Φοράει το Ανακλαστικό Γιλέκο Σήμανσης και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα.
· Κάνει εκτίμηση των δεδομένων και αποφασίζει το επίπεδο αντίδρασης / κινδύνου.
· Ενεργοποιεί τον συναγερμό.
· Ενημερώνει τους Υπαρχηγούς, τους Αρχηγούς και ενεργοποιεί τους Υπευθύνους Αντιμετώπισης Πυρκαγιών.
· Αποφασίζει για μερική ή ολική διακοπή ρεύματος .
· Ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Πολιτικής Προστασία, κ.α.) και διατηρεί την επικοινωνία μαζί τους κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
· Αν είναι εφικτό επικοινωνεί και οργανώνει την απομάκρυνση με μέσα μεταφοράς.
· Δίνει εντολή για Εκκένωση του Προσκοπικού Κέντρου
· Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ατόμων.
· Συμμετέχει στην έρευνα για αγνοούμενους και ζητάει την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.
· Φροντίζει για την μεταφορά όλων στους χώρους συγκέντρωσης.
· Αν υπάρχει η δυνατότητα φροντίζει για την περιφρούρηση των τιμαλφών των διαμενόντων και της περιουσίας του Προσκοπικού Κέντρου
· Επιτηρεί για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης
Υπεύθυνος Συντονισμού Μετακίνησης
· Φοράει το Ανακλαστικό Γιλέκο Σήμανσης και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα.
· Εκτιμά την φορά του αέρα και την πορεία της φωτιάς
· Αν είναι νύχτα και υπάρχει διακοπή ρεύματος χρησιμοποιεί τα ανάλογα φωτιστικά.
· Ενεργεί άμεσα, συγκεντρώνοντας τα μέλη της ομάδας ευθύνης του και τα οδηγεί στην προκαθορισμένη θέση συγκέντρωσης.
· Αν δοθεί εντολή εκκένωσης βοηθά να απομακρυνθούν, σύμφωνα με το Σχέδιο Εκκένωσης, το συντομότερο από το Προσκοπικό Κέντρο.
Αν η φωτιά έρχεται από Ανατολικά ή Βόρεια, κατευθύνεται στο πλησιέστερο σημείο δημόσιας συγκέντρωσης, την πλατεία Στρατοπέδου, η οποία βρίσκεται στα 600 μέτρα, δεξιά από την Κεντρική Πύλη κατά την έξοδο και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος.
Όταν έρχεται από Δυτικά ή Νότια, κατευθύνεται στο εναλλακτικό σημείο δημόσιας συγκέντρωσης, την πλατεία επί της οδού Αεροπορίας, η οποία βρίσκεται στα 800 μέτρα, αριστερά από την Κεντρική Πύλη κατά την έξοδο.
· Ελέγχει για αγνοούμενους και τους αναζητεί σε πιθανά σημεία εγκλωβισμού, καλώντας τους με το όνομα τους. Προσέχει οι ενέργειες του να μην θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια.
· Αν υπάρχουν τραυματίες, συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Α΄ βοηθειών, με σκοπό την μεταφορά τους στην προκαθορισμένη θέση συγκέντρωσης.
· Αν έχουν φτάσει μεταφορικά μέσα, φροντίζει για την ομαλή επιβίβαση της ομάδας ευθύνης του σε αυτά.
· Μόλις φτάσουν οι αρμόδιοι Φορείς τους ενημερώνει για την κατάσταση και σε περίπτωση που υπάρχουν αγνοούμενοι αναφέρει λεπτομερώς τις ενέργειες που έγιναν μέχρι εκείνη την στιγμή.
Υπεύθυνος Α΄ βοηθειών
· Φοράει το Ανακλαστικό Γιλέκο Σήμανσης και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα.
· Παρέχει φροντίδα σε τραυματίες ή εγκαυματίες, στον χώρο του συμβάντος ή στο Αναρρωτήριο του Προσκοπικού Κέντρου
· Προσέχει την ατομική του ακεραιότητα (ηλεκτροπληξία από περιστατικό βραχυκυκλώματος, κ.α.)
· Βοηθά στην προώθηση των τραυματιών στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης
· Ειδοποιεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
· Φροντίζει για την διακομιδή των ασθενών, τραυματιών ή εγκαυματιών στο Νοσοκομείο
· Διανέμει μάσκες μιας χρήσης για την αποφυγή εισπνοής καπνού.
5. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
Το πιο σημαντικό στάδιο μιας πυρκαγιάς είναι τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης της. Επομένως είναι αποφασιστικής σημασίας η ψυχραιμία, η άμεση ενεργοποίηση και η έγκαιρη επέμβαση του Υπεύθυνου Πυρόσβεσης ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Υπεύθυνος Πυρόσβεσης
· Φοράει το Ανακλαστικό Γιλέκο Σήμανσης και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα.
· Εκτιμά τις συνθήκες και προσδιορίζει τους κινδύνους που υπάρχουν εκείνη την στιγμή από την πυρκαγιά.
την ένταση και φορά του ανέμου το είδος και το μέγεθος της φωτιάς τον κίνδυνο από τον πυκνό καπνό
τον κίνδυνο ανάφλεξης άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται κοντά τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
· Προχωρά στις ακόλουθες ενέργειες κατά προτεραιότητα :
Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από τον χώρο πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση υγραερίου, άμεσο κλείσιμο της στρόφιγγας και διακοπή της παροχής.
Σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων, περιορισμός της διαρροής και κατάσβεση με πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης.
Σε πυρκαγιά με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, εκτιμά την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, προχωρά σε άμεση διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην κατάσβεση με
πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα.
· Αναλαμβάνει την κατάσβεση της πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα, αν αυτό είναι εφικτό και χωρίς κίνδυνο της προσωπικής του ακεραιότητας, έως ότου αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
6. Ετοιμότητα διαμενόντων
Με την έναρξη του συναγερμού, ο Υπεύθυνος Συντονισμού Μετακίνησης συγκεντρώνει τα μέλη της ομάδας υπευθυνότητας του, στον προκαθορισμένο Χώρο Συγκέντρωσης. Σε δεύτερο χρόνο κρίνεται από το αρμόδιο στέλεχος, αν είναι απαραίτητη η εκκένωση του Προσκοπικού Κέντρου.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. Σήμανση συναγερμού
Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αν αποτύχει ο εναλλακτικός τρόπος ενεργοποίησης από την μπαταρία του συστήματος, χρησιμοποιούνται κόρνες αερίου μιας χρήσης.
2. Ενεργοποίηση ομάδων
Ο Υπεύθυνος Συντονισμού Μετακίνησης φροντίζει για την συγκέντρωση των μελών της ομάδας ευθύνης του και την άμεση εκκένωση του Προσκοπικού Κέντρου.
3. Εκκένωση Προσκοπικού Κέντρου
Η εκκένωση του Προσκοπικού Κέντρου πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του αρμόδιου στελέχους, η του αρμόδιου φορέα (πυροσβεστική, αστυνομία, κ.α.) και σύμφωνα με το Σχέδιο Εκκένωσης.
Αν η φωτιά έρχεται από, η ομάδα κατευθύνεται στο πλησιέστερο σημείο δημόσιας συγκέντρωσης, στο  δημοτικό γήπεδο , το οποίο βρίσκεται στα 300 μέτρα, στην ευθεία από την Κεντρική Πύλη κατά την έξοδο από το προσκοπικό κέντρο
Διαφυγή μέσα από τη φωτιά
Αν πρέπει να περάσετε μέσα από τη φωτιά πρέπει να καλύψετε το σώμα και το κεφάλι με μια βρεγμένη κουβέρτα, κουρτίνα ή παλτό, ενώ την μύτη και το στόμα, με ένα κομμάτι
βρεγμένο ύφασμα, για να αποφύγετε τον καπνό.
Διαλέξτε ένα ασθενές μέρος του μετώπου, πάρτε βαθιά εισπνοή και τρέξτε.
Αν τα ρούχα σας πάρουν φωτιά μην πανικοβληθείτε. Στροβιλιστείτε στο έδαφος και
προσπαθήστε να σβήσετε τις φλόγες, καλύπτοντας ταυτόχρονα το πρόσωπο με τα χέρια σας για προστασία.
Έχετε υπόψη σας ότι δεν κινδυνεύετε μόνο από τη θερμότητα, αλλά και από τη στέρηση οξυγόνου, το οποίο καταναλώνεται από τη φωτιά.
Εγκλωβισμός από την φωτιά
Αν εγκλωβισθείτε από την φωτιά μην χάσετε την ψυχραιμία σας
Αναζητήστε ένα κτιστό κτήριο και καταφύγετε σε αυτό.
Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου και σφραγίστε τις χαραμάδες με βρεγμένα υφάσματα, ώστε να ελαττωθεί ο εισερχόμενος αέρας.
Πηγαίνετε σε παράθυρο και προσπαθήστε να καλέσετε σε βοήθεια.
Αν ο χώρος έχει γεμίσει καπνούς ξαπλώστε στο πάτωμα μακριά από τις φλόγες και
προσπαθήστε να βρείτε κάποια ασφαλή θέση όπου και θα αναμείνετε την βοήθεια από έξω. Αν δεν υπάρχει χώρος κάλυψης, πέστε μέσα σε χαντάκι και καλυφθείτε με όσο χώμα μπορείτε.
Έχετε υπόψη σας ότι δεν κινδυνεύετε μόνο από τη θερμότητα, αλλά και από τη στέρηση οξυγόνου, το οποίο καταναλώνεται από τη φωτιά.
Αν δεν προλαβαίνετε, ξαπλώστε μπρούμυτα στο έδαφος.

Κατηγοριοποίηση
Οι πυρκαγιές κατηγοριοποιούνται (διεθνώς) ανάλογα με την καύσιμη ύλη :
· Στερεών (ξύλα, χαρτιά, υφάσματα) - Κλάση A
· Εύφλεκτων Υγρών (βενζίνη, νέφτι, μεθανόλη) - Κλάση Β
· Εύφλεκτων Αερίων (βουτάνιο, προπάνιο) - Κλάση C
· Μετάλλων (αλουμίνιο, μαγνήσιο, χάλυβας) - Κλάση D
· Ηλεκτρικών (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια) - Κλάση Ε
· Κουζίνας (λίπη και έλαια) – Κλάση F
Μέσα Πυρόσβεσης
Πυροσβεστική Μάνικα (δηλ. νερό, ύδρευσης ή θαλασσινό)
· Αποκλειστικά για φωτιές κλάσης Α (στερεών)
· Μηχανισμός πυρόσβεσης : μείωση της θερμότητας
· Πλεονέκτημα: η απόσταση που μπορούμε να έχουμε από τη φωτιά
· Μειονέκτημα: διακοπή τροφοδοσίας
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)
· Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης B, C, E και F
· Πολύ εύκολα αναγνωρίσιμος από τη μακριά πλαστική λαβή του (χοάνη)
· Μηχανισμός πυρόσβεσης: η αφαίρεση του οξυγόνου - δεν ενδείκνυται για κλειστούς χώρους με παρουσία ανθρώπων.
· Βασικό πλεονέκτημα: το μεγάλο εύρος από φωτιές που μπορεί να σβήσει
· Μειονέκτημα: η πολύ σύντομη δράση: Εξατμίζεται αμέσως άρα αν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία ή μικροεστίες που σιγοκαίνε η πιθανότητα επανανάφλεξης είναι μεγάλη
Προσοχή : Κατά την χρήση πυροσβεστήρα CO2, την χοάνη την κρατάμε μόνο από την ξύλινη λαβή. Δεν αγγίζουμε το πλαστικό μέρος, γιατί, λόγω απότομης ψύξης του από την εκτόνωση του CO2, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα στην παλάμη.
Πυροσβεστήρας Ξηρής Σκόνης (ΡΚΡ)
· Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης Α, B, C, E
· Μηχανισμός πυρόσβεσης: Η δομή των κόκκων καθυστερεί και σταδιακά μειώνει την χημική αντίδραση της καύσιμης ύλης με το οξυγόνο
· Βασικό πλεονέκτημα: εντυπωσιακή δυνατότητα πυρόσβεσης
· Μειονέκτημα: οι κόκκοι εισχωρούν παντού και μπορεί να καταστρέψουν ηλεκτρονικές συσκευές ή να διαβρώσουν μεταλλικές επιφάνειες. Επίσης, η χημική σκόνη που εκλύεται στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά βλαβερή σε περίπτωση εισπνοής.
Αντιπυρική Πυρίμαχη κουβέρτα
· Για πυρόσβεση εστιών φωτιάς κλάσης F, που εμφανίζονται κυρίως σε χώρους παρασκευής φαγητού.
· Μηχανισμός πυρόσβεσης: Απόπνιξη οξυγόνου από την καιόμενη επιφάνεια.
· Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την διαφυγή μας, προφυλάσσοντας εμάς ή κάποιον άλλον από την φωτιά
[image: image7.jpg]pull
the safety pin

Agaipéote
Y aopiheia

Use of Fire Extinguisher
Xprion NupooBestipa

Aim the nozzle Squeeze
at the base the handle
of the fire

Iroxe0oTe T PuTLd Méote 10 poyAd
ané andotaon
3-4 pérpuv

XPHEIH ®OPHTON NYPOIBEITHPON

OAHFIEX

AvnpeTwniote T mupkayia
£yoviag Tov agpa oty M
oac.

Sweep from
side to side

Wekdote and
m pia MAevpd
oy aAAn

&

4—’—»

Discharge time 6 -15 sec
Xpovog exkévuong 6 -15 sec.

la my katdopeon mupkayiv
OTEPEWY KAUGTWY, TTOXED-
oate my eotia.

Tia mv katdoBeon nupkayibv
UYP@V KaUGIIWY apYioTE and
T Béon kai pnpoota and
autiv.

lamy avaiperdmon nup-
Kayiac uypob Kavaijiou Mou
Slappée, apyiote ané To
onueio Slapporic.
XpnotponoIioTe apKeToug
TUPOOPECTIPEC CUYXPOVWG
avri Tov évav Karémv Tou
aMou.

Mnv anopaxpuvBeite apéowe
JeTa my Katdopeon e
TUPKayiag yiati propei va
unapel avalwnipwon.

AvayopoTe apéows Toug
TUPOOBETTIPEC pETa T
XPron Toug.





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. Λάμπες θυέλλης
Οι λάμπες θυέλλης πρέπει να καίνε με χαμηλή φλόγα και δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα (εντατήρες, εσωτερικό σκηνών, κ.α.)
Τοποθέτηση στο έδαφος :
Σκάβουμε ρηχό επίπεδο λάκκο και καθαρίζουμε την περίμετρο από ξερά χόρτα σε πλάτος 50 εκ. Στερεώνουμε τη λάμπα στην βάση της με μεγάλες πέτρες και σε ύψος μέχρι τη βάση του γυαλιού.
Τοποθέτηση σε τρίποδο :
Τα ξύλα πρέπει να είναι γερά και μήκους περί το μισό μέτρο τουλάχιστον. Τα μπήγουμε στο έδαφος σε βάθος 5εκ. στο χώμα. Η σύνδεση του τρίποδου πρέπει να γίνεται με λεπτό σχοινί (όχι νάιλον) και δεν πρέπει να περισσεύουν άκρες.
Διαρροή πετρελαίου :
Λάμπες με την παραμικρή διαρροή απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται.
Όταν υπάρχει φωτισμός με λάμπες θυέλλης ή υγραερίου, πρέπει απαραιτήτως να επιτηρούνται συνεχώς.
2. Εστίες υπαίθριου μαγειρέματος με αέριο
Γύρω από την εστία και σε απόσταση 1,5 μέτρων δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, όπως ξερά χόρτα, κ.α.
Πάνω από την εστία υγραερίου πρέπει ο χώρος να είναι ελεύθερος από κλαδιά ή τέντα, σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων, προκειμένου να αποφευχθούν πυρκαγιές (από ανάφλεξη λαδιών κ.α.)
Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης και μία πυρίμαχη κουβέρτα.
Σε περίπτωση ανάφλεξης λαδιού ΠΟΤΕ μη ρίξετε νερό για να σβήσετε την φωτιά, διότι θα δυναμώσει και η διασπορά σταγονιδίων ίσως προκαλέσει εγκαύματα και δευτερογενείς εστίες φωτιάς. Έχετε πάντοτε διαθέσιμο ένα μεταλλικό καπάκι που να υπερκαλύπτει το σκεύος μαγειρέματος και σκεπάστε το με αυτό αν πάρει φωτιά. Εάν αυτός ο τρόπος δεν σταθεί αποτελεσματικός, καλύψτε όλη την εστία με την πυρίμαχη κουβέρτα ή τέλος χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα.
Ο καυστήρας της εστίας αερίου εκπέμπει υψηλή θερμότητα και προς τα κάτω. Για το λόγο αυτό, εάν η εστία είναι πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, πρέπει αυτή να καλύπτεται από πυρίμαχο υλικό ή ένα χαρτόνι τυλιγμένο δύο - τρεις φορές σε αλουμινόχαρτο ή μια μεταλλική επιφάνια (ταψί, κ.α.)
Μετά την χρήση της η εστία πρέπει να καθαρίζεται με σαπούνι, ώστε να αφαιρούνται τα λιπαρά υπολείμματα.
3. Εστίες μαγειρέματος με αέριο στις κουζίνες
Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης και μία πυρίμαχη κουβέρτα.
Σε περίπτωση ανάφλεξης λαδιού ΠΟΤΕ μη ρίξετε νερό για να σβήσετε την φωτιά, διότι θα δυναμώσει και η διασπορά σταγονιδίων ίσως προκαλέσει εγκαύματα και δευτερογενείς εστίες φωτιάς. Έχετε πάντοτε διαθέσιμο ένα μεταλλικό καπάκι που να υπερκαλύπτει το σκεύος μαγειρέματος και σκεπάστε το με αυτό αν πάρει φωτιά. Εάν αυτός ο τρόπος δεν σταθεί αποτελεσματικός, καλύψτε όλη την εστία με την πυρίμαχη κουβέρτα ή τέλος χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης.
Αν και οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι κατάλληλοι για κατάσβεση φωτιάς προερχόμενης από έλαια, στον κλειστό χώρο της κουζίνας η χρήση του εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, καθώς το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Ο καυστήρας της εστίας αερίου εκπέμπει υψηλή θερμότητα και προς τα κάτω. Για το λόγο αυτό, εάν η εστία είναι πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, πρέπει αυτή να καλύπτεται από πυρίμαχο υλικό ή ένα χαρτόνι τυλιγμένο δύο - τρεις φορές σε αλουμινόχαρτο ή μια μεταλλική επιφάνια (ταψί, κ.α.)
Μετά την χρήση της η εστία πρέπει να καθαρίζεται με σαπούνι, ώστε να αφαιρούνται τα λιπαρά υπολείμματα.
4. Οδηγίες χρήσης και αντικατάστασης φιαλών υγραερίου
Οι φιάλες υγραερίου πρέπει :
· να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και τη βροχή (με κατάλληλο στέγαστρο) .
· να διαθέτουν τον κατάλληλο ρυθμιστή (χαμηλής πίεσης / 28 με 30 mbar). Η απουσία ρυθμιστή και η απευθείας σύνδεση του ελαστικού σωλήνα στη φιάλη είναι πολύ επικίνδυνή.
· ο ρυθμιστής να αντικαθίσταται κάθε 3 χρόνια.
· ο ελαστικός σωλήνας μεταξύ ρυθμιστή και συσκευής, να είναι κατάλληλος για υγραέριο και να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια, έστω και αν δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία φθοράς.
· Οι συνδέσεις του ελαστικού σωλήνα στο ρυθμιστή και στη συσκευή να γίνονται με σφιγκτήρα.
· Οι φιάλες πρέπει να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται σε όρθια θέση, σε καλά αεριζόμενο χώρο, όχι κοντά σε πηγές θερμότητας, όχι σε υπόγειο.
Περιγραφή της διαδικασίας αντικατάστασης (σύνδεσης) φιάλης υγραερίου 10 κιλών.
· Πριν αφαιρεθεί η τάπα (πώμα) ασφαλείας από το στόμιο του διακόπτη της γεμάτης φιάλης πρέπει να ελεγχθεί ότι ο διακόπτης είναι καλά κλειστός.
· Πριν αποσυνδεθεί η κενή φιάλη βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της είναι κλειστός, όπως και όλοι οι διακόπτες της μαγειρικής συσκευής.
· Για την αποσύνδεση του ρακόρ του ρυθμιστή, χρησιμοποιήστε το ειδικό πολυγωνικό κλειδί.
· Συνδέετε τη νέα φιάλη βιδώνοντας το ρακόρ του ρυθμιστή επάνω στο σπείρωμα του διακόπτη της, αφού αντικατασταθεί η φλάντζα (παρέμβυσμα - ροδέλα) στεγανότητας και αφού αφαιρεθεί η παλιά φλάντζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ρακόρ βιδώνει αριστερόστροφα.
· Μετά τη σύνδεση, γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροή υγραερίου γύρω από το ρακόρ και το ρυθμιστή με σαπουνάδα και ΠΟΤΕ ΜΕ ΦΛΟΓΑ (αναπτήρας, σπίρτο, κ.λπ.), αφού ανοιχτεί ο διακόπτης της φιάλης μια στροφή περίπου. Επίσης, γίνεται έλεγχος για διαρροή γύρω από το ρυθμιστή και καθ' όλο το μήκος του ελαστικού σωλήνα και κυρίως στις συνδέσεις του σωλήνα με ρυθμιστή και συσκευή. Εάν δημιουργηθεί φυσαλίδα, στο ρακόρ της φιάλης, σφίξτε και άλλο τη βίδα. Εάν συνεχίζεται η διαρροή, αλλάξτε φλάντζα ή βάλτε δυο αντί ενός.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διακόπτης της φιάλης θα ανοιχτεί τη στιγμή που βάζουμε τη σαπουνάδα και όχι προηγουμένως.
· Η αντικατάσταση της φιάλης πρέπει να γίνεται με καλό φωτισμό και μακριά από φλόγα.
· Μετά τη σύνδεση και τον έλεγχο για διαρροή, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής. Η μαγειρική συσκευή λειτουργεί σωστά, όταν το υγραέριο καίγεται έχοντας φλόγα μπλε χρώματος. Η κόκκινη φλόγα σημαίνει κατ' αρχάς ανεπαρκή πρωτεύοντα αέρα καύσης (χρειάζεται καθαρισμός του καυστήρα, καθαρισμός του μπεκ, ρύθμιση του αέρα και της πίεσης υγραερίου από το ρυθμιστή). Αν η φλόγα τείνει να αποκολληθεί από τον καυστήρα (με κάποιο μικρό θόρυβο πολλές φορές), σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τον υπερβολικό αέρα καύσης.
· Μετά τη χρήση να κλείνετε και τον διακόπτη της φιάλης και όχι μόνο της συσκευής.
Περιγραφή της διαδικασίας αντικατάστασης (σύνδεσης) φιάλης υγραερίου 3 κιλών ή 190 γρ. (γκαζάκι) :
· Αυτού του τύπου οι φιάλες, έχουν δικό τους μόνιμο ελαστικό παρέμβυσμα (λαστιχάκι) γύρω από τη βαλβίδα εισαγωγής αερίου. Προτού ενώσετε την νέα φιάλη βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι υπάρχει. Εάν λείπει, μην τοποθετήσετε αυτοσχέδιο. Ψάξτε για ανταλλακτικό στα ειδικά καταστήματα. Ελέγξτε και εδώ για διαρροή πριν την χρήση της συσκευής.
· Οι φιάλες να μην μένουν άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο. Μπορείτε να τις καλύπτετε με ύφασμα.
· Αυτών των τύπων οι φιάλες πρέπει κατά την χρήση τους να στηρίζονται καλά, για να μην ανατραπούν από λάθος, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή πυρκαγιά.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωση που κατά τη χρήση της φιάλης (ή γενικά του συστήματος φιαλών - συσκευών) γίνει αντιληπτή διαρροή υγραερίου (χαρακτηριστική οσμή ή σφύριγμα), τότε πρέπει αμέσως :
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ τον διακόπτη της φιάλης.
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ κάθε χρήση φλόγας, ηλεκτρικού διακόπτη ή λειτουργία συσκευής που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.
ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΕΙ καλά ο χώρος (ανοίξτε πόρτες - παράθυρα).
ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ο πρατηριούχος που προμήθευσε ή συνέδεσε τη φιάλη.
Αν, παρά το κλείσιμο του διακόπτη, η διαρροή συνεχίζεται, εφόσον είναι δυνατόν, η φιάλη να μεταφερθεί σε ανοιχτό χώρο, όχι πολυσύχναστο και πάντα σε όρθια θέση.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ της διαρροής, εάν δεν απομονώνει ο διακόπτης, μπορεί να γίνει με τσάκισμα- σφίξιμο του ελαστικού σωλήνα, αφού προηγουμένως έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	
	Περιφερειακός έφορος Θεσσαλονίκης Μπάμπουρας Γ.
	6972221539
	

	
	Αρχηγός ΠΚ Λιβάδι
	      6907845569
	

	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

	
	Γενική Γραμματεία Πολιτικής
	
	

	
	Προστασίας
	210 3359912
	

	
	Κέντρο Επιχειρήσεων
	210 3359961
	

	
	24ωρη λειτουργία
	
	

	
	Δήμος Θέρμης
	2313300700
	

	
	Δημοτική ενότητα Βασιλικών
	2396330000
	

	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

	
	5ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
	231 0476970
	  Θέρμη Θεσσαλονίκης

	
	2η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ 570
	231 046 5333
	Θέρμη Θεσσαλονίκης

	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

	
	Αστυνομικό Τμήμα  Θέρμης
	2310461405


	Πλατεία Παραμάνα 42, Θέρμη, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

	
	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	2396022203
	Βασιλικά Θεσσαλονίκης

	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

	
	Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
	112
	24ωρη επικοινωνία με τις τοπικές
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική).

	
	Άμεση Δράση (Αστυνομία)
	100
	Τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση αστυνομική επέμβαση

	
	Άμεση Δράση (Αστυνομία)
	SMS στο 100
	Επικοινωνία μέσω μηνύματος SMS για άμεση αστυνομική επέμβαση


	
	Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος
	108
	Λιμεναρχεία και τους Λιμενικοί Σταθμοί

	
	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
	166
	Για άμεση βοήθεια και διακομιδή ασθενών

	
	Πυροσβεστική Υπηρεσία
	199
	Κατάσβεση και πρόληψη αστικών και
δασικών πυρκαγιών. Έρευνα, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και καταστροφές.

	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

	
	Ε.Κ.Α.Β.
	166
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Χάρτης Σχεδίου Διαφυγής Προσκοπικού Κέντρου  Λιβαδίου
· Χάρτης Μέσων Πυρόσβεσης Προσκοπικού Κέντρου  Λιβαδίου
Σκοπός





Παραδοχές





Κατανομή αρμοδιοτήτων





Διαδικασία





Αντιμετώπιση πυρκαγιάς εντός του Προσκοπικού Κέντρου





Αντιμετώπιση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης





Οδηγίες χρήσης πυροσβεστικών μέσων





Οδηγίες ασφαλούς χρήσης





Παράρτημα





Συνημμένα σχέδια








